別記第3号様式(その1)(第6条関係)

液化石油ガス設備工事明細書(個別事項)

(バルク貯槽：貯蔵能力500kg超～1,000kg未満)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 確認事項 | 確認 | | 備考  添付書類 |
| 良 | 否 |
| バルク貯槽の設置状況 | 地盤面上　　地盤面下 |  |  |  |
| 使用バルク貯槽 | 特定設備検査合格証　特定設備基準適合証 | 良 | 否 | 試験成績証 |
| 保安距離  構造壁 | 第1種保安物件：  実際距離(　　　)m保安物件の名称(　　　　　　)  第2種保安物件：  実際距離(　　　)m保安物件の名称(　　　　　　)  構造壁の設置：必要　不必要 | 良 | 否 | 写真or図面 |
| 安全弁 | 元弁はみだりに操作できない構造  高圧ガス設備試験合格品　大臣認定品 | 良 | 否 | 試験成績書 |
| 液面計 | 高圧ガス設備試験合格品　大臣認定品 | 良 | 否 | 試験成績書 |
| 過充てん防止装置 | 高圧ガス設備試験合格品　大臣認定品 | 良 | 否 | 試験成績書 |
| カップリング用液流出防止装置付き液取入弁 | 液取入弁：高圧ガス設備試験合格品  大臣認定品  カップリング：高圧ガス設備試験合格品  大臣認定品 | 良 | 否 | 試験成績書 |
| ガス放出防止器等付きガス取出弁 | ガス取出弁：高圧ガス設備試験合格品  大臣認定品  ガス放出防止器等：調整器一体型  大臣認定品  高圧ガス設備試験合格品 | 良 | 否 | 試験成績書 |
| ガス放出防止器、緊急遮断装置付き液取出弁 | 液取出弁：使用　　不使用(プラグ止)  高圧ガス設備試験合格品  大臣認定品  ガス放出防止器等：高圧ガス設備試験合格品  大臣認定品 | 良 | 否 | 試験成績書 |
| カップリング付き均圧弁 | 均圧弁：使用　　　不使用  高圧ガス設備試験合格品  大臣認定品  カップリング：高圧ガス設備試験合格品  大臣認定品 | 良 | 否 | 試験成績書 |
| 貯槽のプロテクター | 付属機器はプロテクター内に設置(液面計、過充てん防止装置は漏えいのおそれのない場合は除く)  プロテクターの厚さ(　　　　)mm | 良 | 否 |  |
| 表示等 | 液化石油ガス又はLPガス及び火気厳禁(朱書)  緊急時連絡先 | 良 | 否 |  |
| 貯槽の支柱及びサドル | 支柱　　サドル | 良 | 否 |  |
| 車両からの保護 | ネットフェンス　ガードパイプ  縁石　その他(　　　　　　　) | 良 | 否 | 写真or図面 |