消防計画

１　目的及びその適用範囲等について

⑴　目的

この計画は、消防法第８条第１項に基づき、（　　　　　　　　　）の防火管理についての必要事項を定め、火災、地震その他の災害の予防と人命の安全、被害の軽減を図ることを目的とする。

⑵　適用範囲等

この計画に定めた事項については、次の者に適用する。

①（　　　　　　　　　　）に勤務等し、出入りするすべての者

②　その他

防火管理業務の一部を受託している者

⑶　防火管理業務の一部を委託について

①　委託者からの指揮命令

委託を受けて防火管理業務に従事する者は、この計画に定めるところにより、管理権原者、防火管理者、自衛消防隊長等の指示、指揮命令の下に適正に業務を実施しなければならない。

②　委託者への報告

受託者は、受託した防火管理業務について、定期に防火管理者に報告する。

③　防火管理業務の委託状況

別表７「防火管理業務の委託状況」のとおり。

２　管理権原者及び防火管理者の業務と権限

⑴　管理権原者

①　管理権原者は、（　　　　　　　　　　）の防火管理業務について、すべての責任を持つものとする。

②　管理権原者は、管理的又は監督的な立場にあり、かつ、防火管理業務を適正に遂行できる権限を持つ者を防火管理者として選任して、防火管理業務を行わせなければならない。

③　管理権原者は、防火管理者が消防計画を作成（変更）する場合、必要な指示を与えなければならない。

④　防火上の建物構造の不備や消防用設備等の不備欠陥が発見された場合は、速やかに改修しなければならない。

⑵　防火管理者

防火管理者は、この計画の作成及び実行についてすべての権限を持って、次の業務を行う。

①　消防計画の作成（変更）

②　消火、通報、避難誘導などの訓練の実施

③　火災予防上の自主検査の実施と監督

次の項目を実施し、不備欠陥箇所がある場合は改修促進を図る。

ア　建物　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

イ　防火施設　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

ウ　避難施設　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

エ　電気設備　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

オ　危険物施設　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

カ　火気を使用する設備器具（以下「火気設備器具」という。）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

キ　消防用設備等（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

④　防火対象物の法定点検の立会い

⑤　消防用設備等の法定点検・整備及び立会い

⑥　改装工事などの工事中の立会い及び安全対策の樹立

⑦　火気の使用、取扱いの指導、監督

⑧　収容人員の適正管理

⑨　従業員、職員等に対する防災教育の実施

⑩　防火管理業務従事者（火元責任者等）に対する指導、監督

⑪　管理権原者への提案や報告

⑫　放火防止対策の推進

３　消防機関との連絡等

⑴　消防機関への報告、連絡する事項

| 種 別 |  | 届 出 等 の 時 期 | 届出者等 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 防火管理者選任（解任）届出 |  | 防火管理者を定めたとき、又はこれを解任したとき | 管理権原者 |
| ② 消防計画作成 （変更）届出 |  | 消防計画を作成したとき、又は次の事項を変更したとき ア 管理権原者又は防火管理者の変更 イ 自衛消防組織の大幅な変更 ウ 用途の変更、増築、改築、模様替えによる消防用設備等の点検・整備、避難施設の維持管理及び防火上の構造の維持管理に関する事項の変更 エ 防火管理業務の一部委託に関する事項の変更 | 防火管理者 |
| ③ 訓練実施の通報 |  | 自衛消防訓練を実施するとき | 防火管理者 |
| ④ 消防用設備等点検結果報告 |  | （ ）年に１回（総合点検終了後の消防用設備等点検結果報告書） | 管理権原者 |
| ⑤ 防火対象物定期 点検結果報告 |  | １年に１回 | 管理権原者 |
| ⑥その他 | 消防用設備等の設置届 | 消防用設備等を増設、改設、移設したとき | 管理権原者 |
|  | 条例に基づく各種設置届 | 柳井地区広域消防組合火災予防条例に基づく設備の設置等をしようとするとき | 管理権原者 |

⑵　防火管理維持台帳の作成、整備及び保管

管理権原者は、消防機関へ報告した書類及び防火管理業務に必要な書類等を本計画とともに取りまとめて、防火管理維持台帳を作成し、整備し、保管する。

４　火災予防上の点検・検査

⑴　日常の火災予防

①　防火管理者、防火担当責任者、火元責任者が行う日常の任務は、別表１「日常の火災予防の担当者と日常の注意事項」のとおりとする。

②　別表１は従業員、職員等に配付し、さらに休憩室など見やすい場所に掲示する。

③　防火管理者は定期的に担当者に直接質問し、担当者の任務の確認を行う。

⑵　自主的に行う検査・点検

①　火災予防上の自主検査

自主検査は、日常的に行う検査と定期的に行う検査に分けて行う。

ア　日常的に行う検査は、別表２の『自主検査チェック表(日常）「火気関係」及び「避難障害等」』に基づき、各担当区域の火元責任者がチェックする。

イ　定期的に行う検査は、別表３の「自主検査チェック表（定期）」に基づき、各担当区域の防火担当責任者がチェックする。

実施時期は、（　　）月と（　　）月の年２回以上とする。

- 消防用設備等の自主点検

消防用設備等の法定点検のほかに、自主点検を実施する。

ア　自主点検は、別表４の「消防用設備等・特殊消防用設備等自主点検チェック表」に基づき、防火担当責任者がチェックする。

イ　実施時期は、（　　）月と（　　）月の年２回以上とする。

⑶　防火対象物の法定点検及び消防用設備等の法定点検

①　防火対象物の法定点検は、（　　　　　　　　　　）が行う。

②　消防用設備等の法定点検は（　　　　　　　　　　）が別表５により行う。

③　防火管理者は、防火対象物及び消防用設備等の点検実施時に立会わなければならない。

⑷　報告等

- 自主検査、自主点検及び法定点検の実施者は、定期的に防火管理者に報告する。ただし、不備・欠陥部分がある場合は、速やかに防火管理者に報告する。

- 防火管理者は、報告された内容で不備・欠陥部分がある場合は、管理権原者に報告し改修しなければならない。

- 防火管理者は、不備・欠陥部分の改修及び予算措置に時間のかかるものについては、管理権原者の指示を受け、改修計画を樹立する。

５　守らなければならないこと

⑴　従業員等が守るべき事項

①　全従業員等は、避難口、廊下、階段などの避難施設と防火戸、防火シャッターなどの防火施設が有効に機能するように次の事項を行わなければならない。

ア　廊下、階段、通路には、物品（椅子、自動販売機等）を置かない。

イ　階段等への出入口に設けられている扉の開閉（常に閉まっている扉及び熱、煙等により自動的に閉まる扉）を妨げるように物品が置いてある場合は、直ちに除去する。

ウ　防火シャッターの降下位置又はそのすぐ近くに物品が置いてある場合は直ちに除去する。

エ　上記において、物品等を容易に除去できない場合は、直ちに防火管理者に報告する。

②　火気管理等

ア　喫煙管理について、常に注意し、火気設備器具の自主検査と合わせて、終業時等に全員が吸殻の点検を行う。

イ　喫煙は、指定された場所で行い、歩行中の喫煙は絶対に行わない。

ウ　終業時等には、必ず灰皿の整理及び火気設備器具等の熱源の遮断等の安全確認をする。

エ　火気設備器具は、使用する前後に点検を行い、安全を確認する。

オ　火気設備器具は、指定された場所で使用するとともに、器具等の本来の目的以外に使用しない。

カ　燃焼器具等を使用する場合は、周囲を整理整頓するとともに、可燃物に接近して使用しない。

キ　危険物品は、持ち込まない、持ち込ませない。

- 防火管理者への連絡、承認事項

次の事項を行う者は、防火管理者へ事前に連絡し、承認を受けなければならない。

ア　指定された場所以外で、臨時的に火気を使用するとき

イ　各種火気設備器具を新設又は増設等するとき

ウ　危険物等を使用するとき

④　放火防止対策

ア　死角となる廊下、階段室、トイレ等に可燃物を置かない。

イ　物置、空室、雑品倉庫等の施錠を行う。

ウ　建物内外の整理整頓を行う。

エ　トイレ、洗面所の巡視を定期又は不定期に行う。

オ　火元責任者又は最終帰宅者による火気と施錠の確認を行う。

⑵　防火管理者等が守るべき事項

①　収容人員の管理

防火管理者は、収容能力を把握し、過剰な人員を収容しないよう従業員に徹底する。

②　工事中の安全対策の樹立

ア　防火管理者は、工事を行うときは、工事中の安全対策を樹立する。また、工事を行うときは必要により、「工事中の消防計画」を消防機関に届出をする。

イ　工事人等の遵守事項

防火管理者は、工事人に対し、次の事項を周知し遵守させる。

㋐　溶接・溶断など火気を使用して工事を行う場合は、消火器等を準備して消火できる体制を確保すること。

㋑　工事を行う者は、防火管理者が指定した場所以外では、喫煙、火気の使用等を行わないこと。

㋒　工事場所ごとに火気の責任者を指定し、工事の状況について、定期に防火管理者に報告させること。

㋓　危険物等を持ち込む場合は、その都度、防火管理者の承認を受けること。

㋔　放火を防止するために、資機材等の整理、整頓をすること。

③　火気の使用制限

防火管理者は、次の事項について指定又は制限することができる。

ア　喫煙場所及び喫煙禁止場所の指定

イ　火気設備器具の使用禁止場所及び使用場所の指定

ウ　危険物の貯蔵又は取扱い場所の指定

エ　工事等の火気使用の禁止又は制限

④　避難経路図等

ア　防火管理者は人命の安全を確保するため、各階ごとに消防用設備等の設置図及び屋外へ通じる避難経路を明示した避難経路図を別図のとおり作成し、自衛消防隊員並びに従業員等に周知徹底するものとする。

６　自衛消防組織等について

⑴　組織の編成

自衛消防組織の編成は、別表６のとおりとし、この別表は、事務室、休憩室等の見やすいところに掲示する。

⑵　自衛消防活動

消火・通報・避難誘導等の担当者は、下記に示す基準により行動する。

①　通報・連絡

ア　各通報連絡担当又は火災を発見した者は、１１９番通報するとともに、周囲の者に連絡する。

イ　事務室等の従業員（職員）は、消防機関へ通報するとともに、放送設備等により出火場所や消火・避難誘導などを指示する。

ウ　ぼやで消えた後でも、消防機関へ通報する。

エ　管理権原者、防火管理者が不在のときは、緊急連絡一覧表により、管理権原者、防火管理者へ連絡する。

②　初期消火

ア　初期消火担当は、出火場所に直行し、積極的に初期消火活動を行う。

イ　初期消火担当は、近くにある消火器等を用いて、燃えているところに向けて消火する。

③　避難誘導

ア　避難誘導担当は、避難経路図に基づいて、避難誘導する。

イ　携帯用拡声器等を使用して落ち着いて行動するように誘導する。

ウ　避難方向が、わかりにくいときは、曲がり角などに誘導員が立って、誘導する。

エ　避難誘導担当は、負傷者及び逃げ遅れ者の確認を行い、自衛消防隊長に報告する。

オ　エレベーターによる避難は原則として禁止する。

④　安全防護

逃げ遅れた者がいないことを確認した後、防火戸や防火シャッターを閉鎖する。

⑤　応急救護

ア　応急救護担当は、負傷者の応急手当てを行い、救急隊と連絡を密にして、負傷者を速やかに運ぶことができるようにする。

イ　応急救護担当は、負傷者の氏名、負傷程度など必要事項を記録する。

⑶　自衛消防隊の活動範囲

- 自衛消防隊の活動範囲は、当該事業所の管理範囲内とする。

- 近接する建物等からの火災で延焼を阻止する必要がある場合は、設置されてい

る消防用設備等を有効に活用できる範囲内とし、自衛消防隊長の判断に基づき活動する。

７　休日、夜間の防火管理体制

緊急連絡先　　℡（　　　　　　　　　　　　　　）

⑴　休日、夜間に在館者がいる場合

①　休日、夜間の防火管理体制

休日、夜間の勤務者は、定時に巡回する等火災予防上の安全を確保する。

②　休日、夜間における自衛消防活動

休日、夜間における自衛消防活動は、勤務している者等など建物内にいる者全員で、次の初動措置を行う。

ア　通報連絡

火災が発生したときは、直ちに消防機関に通報するとともに、他の者に火災の発生を知らせ、さらに緊急連絡一覧表により関係者に速やかに連絡すること。

イ　初期消火

全員が協力して、消火器等を有効に活用し、適切な初期消火を行うとともに防火戸などの閉鎖を行うこと。

ウ　避難誘導

建物内の全員に、放送設備、携帯用拡声器等を使用して火災を知らせ、避難方向等を指示すること。

エ　消防隊への情報提供等

消防隊に対し、火災発見の状況、延焼状況等の情報及び資料等を速やかに提供するとともに、出火場所への誘導を行うこと。

⑵　休日、夜間において無人となる場合

休日、夜間において無人となる場合に、火災発生等の連絡を受けた防火管理者等は、直ちに現場に駆けつけなければならない。

８　地震対策について

⑴　日常の地震対策

①　地震対策を実施する責任者は、（　　　　　　　　　　　　）とする。

②　地震時の災害を予防するため、次の事項を実施する。

ア　ロッカー、自動販売機等の転倒防止措置を行う。

イ　窓ガラス・看板・広告塔等の落下、飛散防止措置を行う。

ウ　火気設備器具等からの出火防止措置を行う。

エ　危険物等の流出、漏洩防止措置を行う。

- 地震時の備蓄品を確保し、有事に備えるとともに、定期に点検整備を実施する。

| 備 蓄 品 目 | 備 蓄 場 所 |
| --- | --- |
| １ |  |
| ２ |  |
| ３ |  |
| ４ |  |
| ５ |  |
| ６ |  |

⑵　地震後の安全装置

①　火気設備器具の直近にいる従業員等は、出火防止のため、元栓、器具栓の閉止又は電源遮断を行い、各火元責任者はその状況を確認する。

②　地震発生直後は、身の安全を守ることを第一とする。

③　地震動終了後、防火担当責任者等は、二次災害の発生を防止するため、建物、火気設備器具及び危険物施設等について点検・検査を実施し、異常が認められた場合は応急措置を行う。

④　各設備器具は、安全を確認した後、使用する。

⑶　地震時の活動

地震時の活動は、前記「自衛消防活動」によるほか、次の事項について行う。

①　情報収集等

通報連絡担当は、次のことを行う。

ア　テレビ、ラジオなどにより、情報の収集を行う。

イ　混乱防止を図るため、必要な情報は建物内にいる者全員に知らせる。

②　避難誘導等

ア　各避難誘導担当は、建物内にいる者等の混乱防止に努め、次のことを行う。

㋐　建物内にいる者等を落ち着かせ、自衛消防隊長から避難命令があるまで、照明器具などの転倒落下に注意しながら、柱の周りや、壁ぎわなど安全な場所で待機させる。

㋑　避難場所に誘導するときは、避難場所までの順路、道路状況、地域の被害状況について、説明する。

㋒　避難は、防災関係機関の避難命令又は自衛消防隊長の命令により行う。

㋓　避難誘導は、先頭と最後尾等に避難誘導担当を配置して行う。

㋔　避難には、車両等は使用せず全員徒歩とする。

イ　各安全防護担当は、避難通路に落下、倒壊した物品などで避難上支障となるものの除去を行う。

９　防災教育について

⑴　防災教育の実施時期等

防災教育の実施時期、実施者、実施対象者、実施回数は、次表のとおりとする。

| 実 施 者 対象者 実施時期 実施回数 |  |  | 防火管理者 | 防火担当責任者 | 火元責任者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新入職・社員 | 採用時 | 採用時１回 | ○ |  |  |
| 従業員・職員 | ( )( ）月 | 年２回 | ○ |  |  |
|  | 朝礼時 | 必要の都度 |  | ○ | ○ |
| 派遣職員 | 採用時等 | 採用時１回その他必要の都度 | ○ |  |  |
|  | 朝礼時 | 必要の都度 |  | ○ | ○ |
| アルバイト・パート | 採用時等 | 採用時１回その他必要の都度 | ○ |  |  |
|  | 就業時 | 必要の都度 |  | ○ | ○ |
| 備考 | ○印は、対象者に対する実施者を示す。 |  |  |  |  |

⑵　防災教育の内容及び実施方法

①　防災教育の内容は、実施者の任務分担を定め、概ね次の項目について教育する。

ア　消防計画について

㋐　従業員等が守るべき事項について

㋑　火災発生時の対応について

㋒　地震時の対応について

イ　その他火災予防上必要な事項

②　防災教育の実施方法

ア　新入社員等採用時の研修期間中に実施する。

イ　毎日の朝礼時又は就業時に合わせて実施する。

- 訓練について

⑴　訓練の実施時期

①　訓練の種別及び実施時期等

| 訓練の種別 | 実 施 時 期 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| 消火訓練 | （ ）月 （ ）月 |  |
| 通報訓練 | （ ）月 （ ）月 |  |
| 避難訓練 | （ ）月 （ ）月 |  |
| その他の訓練 | （ ）月 （ ）月 |  |
| 総合訓練 | （ ）月 |  |

②　訓練の参加者

ア　自衛消防隊員

イ　従業員等の中から、できるだけ多くの者（この場合、特定の者が参加することのないように、ローテーションを組んで、全員が体験できるようにする。）

⑵　訓練の実施結果

①　防火管理者は、自衛消防訓練の実施結果を記録して、訓練内容をチェックし、その結果を講評するとともに、指導事項については、次回の訓練に反映させなければならない。

②　防火管理者は、自衛消防訓練を実施する場合は、あらかじめ別添「自衛消防訓練通知書」により、柳井地区広域消防組合消防長宛に通報すること。

付　　則

この計画は、令和（　　）年（　　）月（　　）日から実施する。