別記第3号様式(その1)(第6条関係)

液化石油ガス設備工事明細書(個別事項)

(バルク貯槽：貯蔵能力500kg超～1,000kg未満)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 確認事項 | 確認 | 備考添付書類 |
| 良 | 否 |
| バルク貯槽の設置状況 | [ ] 地盤面上　　[ ] 地盤面下 | 　 | 　 | 　 |
| 使用バルク貯槽 | [ ] 特定設備検査合格証　[ ] 特定設備基準適合証 | 良 | 否 | 試験成績証 |
| 保安距離構造壁 | [ ] 第1種保安物件：実際距離(　　　)m保安物件の名称(　　　　　　)[ ] 第2種保安物件：実際距離(　　　)m保安物件の名称(　　　　　　)構造壁の設置：[ ] 必要　[ ] 不必要 | 良 | 否 | 写真or図面 |
| 安全弁 | [ ] 元弁はみだりに操作できない構造[ ] 高圧ガス設備試験合格品　[ ] 大臣認定品 | 良 | 否 | 試験成績書 |
| 液面計 | [ ] 高圧ガス設備試験合格品　[ ] 大臣認定品 | 良 | 否 | 試験成績書 |
| 過充てん防止装置 | [ ] 高圧ガス設備試験合格品　[ ] 大臣認定品 | 良 | 否 | 試験成績書 |
| カップリング用液流出防止装置付き液取入弁 | 液取入弁：[ ] 高圧ガス設備試験合格品　　　　　[ ] 大臣認定品カップリング：[ ] 高圧ガス設備試験合格品　　　　　　　[ ] 大臣認定品 | 良 | 否 | 試験成績書 |
| ガス放出防止器等付きガス取出弁 | ガス取出弁：[ ] 高圧ガス設備試験合格品　　　　　　[ ] 大臣認定品ガス放出防止器等：[ ] 調整器一体型　　　　　　　[ ] 大臣認定品　　　　　　　[ ] 高圧ガス設備試験合格品 | 良 | 否 | 試験成績書 |
| ガス放出防止器、緊急遮断装置付き液取出弁 | 液取出弁：[ ] 使用　　[ ] 不使用([ ] プラグ止)　　　　　[ ] 高圧ガス設備試験合格品　　　　　[ ] 大臣認定品ガス放出防止器等：[ ] 高圧ガス設備試験合格品　　　　　　　　　[ ] 大臣認定品 | 良 | 否 | 試験成績書 |
| カップリング付き均圧弁 | 均圧弁：[ ] 使用　　　[ ] 不使用　　　　[ ] 高圧ガス設備試験合格品　　　　[ ] 大臣認定品カップリング：[ ] 高圧ガス設備試験合格品　　　　　　　[ ] 大臣認定品 | 良 | 否 | 試験成績書 |
| 貯槽のプロテクター | [ ] 付属機器はプロテクター内に設置(液面計、過充てん防止装置は漏えいのおそれのない場合は除く)[ ] プロテクターの厚さ(　　　　)mm | 良 | 否 | 　 |
| 表示等 | [ ] 液化石油ガス又はLPガス及び火気厳禁(朱書)[ ] 緊急時連絡先 | 良 | 否 | 　 |
| 貯槽の支柱及びサドル | [ ] 支柱　　[ ] サドル | 良 | 否 | 　 |
| 車両からの保護 | [ ] ネットフェンス　[ ] ガードパイプ[ ] 縁石　[ ] その他(　　　　　　　) | 良 | 否 | 写真or図面 |